## Liste
TKDK |  |  |  |  | 04.08.2023
UYGUN HARCAMALAR LİSTESİNE İNŞAAT İŞLERİ KAPSAMINDA AŞAĞIDA LİSTELENEN MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞINA, VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE, KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞINA, KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE, TEDAŞ, DEMİRYOLLAR, LİMANLAR VE HAVA MEYDANLARI İNŞAATI GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE VE İLLER BANKASINA AİT POZLAR İLE TARAFIMIZDAN OLUŞTURULAN ÖZEL POZ NUMARALARI EKLENMİŞTİR.
POZ NO | TANIMI | BİRİMİ | BİRİM FİYAT Ağustos 2023 | AÇIKLAMA | Tedbire Uygunluğu
30.4.2 | 2 m uzunluğunda, galvanizli 65x65x7'lik Galvanizli toprak elektrot | Ad | 375.53 | TEDAŞ | 101, 103 ve 302 | Önceki Fiyat yok
31.6.4.2-003 | Direk tipi trafo postalarına ait transformatörler - 50 KVA (15.8 / 0.4 – 0,231 kV) | Ad | 62709.79 | TEDAŞ | 101, 103 ve 302 | Önceki Fiyat yok
31.6.4.2-006 | Direk tipi trafo postalarına ait transformatörler - 100 KVA (15.8 / 0.4 – 0,231 kV) | Ad | 80859.08 | TEDAŞ | 101, 103 ve 302 | Önceki Fiyat yok
31.6.4.2-008 | Direk tipi trafo postalarına ait transformatörler – 160 KVA (15.8 / 0.4 – 0,231 kV) | Ad | 108895.77 | TEDAŞ | 101, 103 ve 302 | Önceki Fiyat yok
31.6.4.2-009 | Direk tipi trafo postalarına ait transformatörler – 200 KVA (15.8 / 0.4 – 0,231 kV) | Ad | 119724.24 | TEDAŞ | 101, 103 ve 302 | Önceki Fiyat yok
31.6.4.2-010 | Direk tipi trafo postalarına ait transformatörler – 250 KVA (15.8 / 0.4 – 0,231 kV) | Ad | 137225.78 | TEDAŞ | 101, 103 ve 302 | Önceki Fiyat yok
31.6.4.2-011 | Direk tipi trafo postalarına ait transformatörler – 315 KVA (15.8 / 0.4 – 0,231 kV) | Ad | 155081.75 | TEDAŞ | 101, 103 ve 302 | Önceki Fiyat yok
31.6.4.2-012 | Direk tipi trafo postalarına ait transformatörler – 400 KVA (15.8 / 0.4 – 0,231 kV) | Ad | 168855.66 | TEDAŞ | 101, 103 ve 302 | Önceki Fiyat yok
31.6.4.3-003 | Direk tipi trafo postalarına ait transformatörler - 50 KVA (33 / 0.4 – 0,231 kV) | Ad | 109940.35 | TEDAŞ | 101, 103 ve 302 | Önceki Fiyat yok
31.6.4.3-006 | Direk tipi trafo postalarına ait transformatörler - 100 KVA (33 / 0.4 – 0,231 kV) | Ad | 136161.32 | TEDAŞ | 101, 103 ve 302 | Önceki Fiyat yok
31.6.4.3-008 | Direk tipi trafo postalarına ait transformatörler – 160 KVA (33 / 0.4 – 0,231 kV) | Ad | 184274.58 | TEDAŞ | 101, 103 ve 302 | Önceki Fiyat yok
31.6.4.3-009 | Direk tipi trafo postalarına ait transformatörler – 200 KVA (33 / 0.4 – 0,231 kV) | Ad | 195038.78 | TEDAŞ | 101, 103 ve 302 | Önceki Fiyat yok
31.6.4.3-010 | Direk tipi trafo postalarına ait transformatörler – 250 KVA (33 / 0.4 – 0,231 kV) | Ad | 226775.91 | TEDAŞ | 101, 103 ve 302 | Önceki Fiyat yok
31.6.4.3-011 | Direk tipi trafo postalarına ait transformatörler – 315 KVA (33 / 0.4 – 0,231 kV) | Ad | 264546.36 | TEDAŞ | 101, 103 ve 302 | Önceki Fiyat yok
31.6.4.3-012 | Direk tipi trafo postalarına ait transformatörler – 400 KVA (33 / 0.4 – 0,231 kV) | Ad | 286917.5 | TEDAŞ | 101, 103 ve 302 | Önceki Fiyat yok
43.527.1001 | Çapı 150 mm HDPE Koruge boru döşenmesi (SN 8, lastik conta ve boru bedeli dahil) | m | 58.58 | İlbank | 101, 103 ve 302 | Önceki Fiyat yok
43.527.1002 | Çapı 200 mm HDPE Koruge boru döşenmesi (SN 8, lastik conta ve boru bedeli dahil) | m | 83.06 | İlbank | 101, 103 ve 302 | Önceki Fiyat yok
43.527.1003 | Çapı 300 mm HDPE Koruge boru döşenmesi (SN 8, lastik conta ve boru bedeli dahil) | m | 156.83 | İlbank | 101, 103 ve 302 | Önceki Fiyat yok
43.527.1004 | Çapı 400 mm HDPE Koruge boru döşenmesi (SN 8, lastik conta ve boru bedeli dahil) | m | 229.46 | İlbank | 101, 103 ve 302 | Önceki Fiyat yok
43.527.1005 | Çapı 500 mm HDPE Koruge boru döşenmesi (SN 8, lastik conta ve boru bedeli dahil) | m | 340.15 | İlbank | 101, 103 ve 302 | Önceki Fiyat yok
43.527.1006 | Çapı 600 mm HDPE Koruge boru döşenmesi (SN 8, lastik conta ve boru bedeli dahil) | m | 471.6 | İlbank | 101, 103 ve 302 | Önceki Fiyat yok
43.527.1501 | Çapı 500 mm Spiral sarımlı HDPE boru döşenmesi (Tip 5, boru bedeli dahil) | m | 547.89 | İlbank | 101, 103 ve 302 | Önceki Fiyat yok
43.690.1001 | Ceviz kaplamalı yapay tahta ile merdiven korkuluğu yapılması | m | 380.6 | İlbank | 101, 103 ve 302 | Önceki Fiyat yok
43.690.1002 | Meşe kaplamalı yapay tahta ile merdiven korkuluğu yapılması | m | 359.6 | İlbank | 101, 103 ve 302 | Önceki Fiyat yok
43.690.1003 | Maun kaplamalı yapay tahta ile merdiven korkuluğu yapılması | m | 350.6 | İlbank | 101, 103 ve 302 | Önceki Fiyat yok
43.690.1004 | Kayın kaplamalı yapay tahta ile merdiven korkuluğu yapılması | m | 331.1 | İlbank | 101, 103 ve 302 | Önceki Fiyat yok
43.690.1005 | Karaağaç kaplamalı yapay tahta ile merdiven korkuluğu yapılması | m | 335.05 | İlbank | 101, 103 ve 302 | Önceki Fiyat yok
48.325.2003 | Mevcut ahşap, betonarme yada çelik aşıklar üzerine 0,65 mm kalınlıkta sıcak daldırma galvaniz üzeri boyalı oluklu/trapez sac ile 10 cm kalınlığında taşyünü ısı yalıtımlı ve 15 mm kalınlığında OSB levhalı yerinde kenetli sistem ile çatı örtüsü yapılması | m2 | 1456.11 | MSB | 101, 103 ve 302 | Önceki Fiyat yok
48.410.3002 | 4 cm kalınlığındaki bazalt plaklarla döşeme kaplaması yapılması | m2 | 882.79 | MSB | 101, 103 ve 302 | Önceki Fiyat yok
48.410.3102 | 2 cm kalınlığındaki bazalt plaklarla duvar kaplaması yapılması | m² | 941.18 | MSB | 101, 103 ve 302 | Önceki Fiyat yok
48.410.3402 | 3 cm kalınlığındaki bazalt plaklarla parapet yapılması | m² | 1411.88 | MSB | 101, 103 ve 302 | Önceki Fiyat yok
48.410.3502 | 3 cm kalınlığındaki bazalt plaklar ile dış denizlik yapılması | m² | 1340 | MSB | 101, 103 ve 302 | Önceki Fiyat yok
48.410.3602 | 3 cm kalınlığındaki bazalt plaklarla harpuşta yapılması | m2 | 1533.66 | MSB | 101, 103 ve 302 | Önceki Fiyat yok
48.420.1102 | 3 cm kalınlığında andezit plaklar ile parapet yapılması | m2 | 1421.06 | MSB | 101, 103 ve 302 | Önceki Fiyat yok
48.420.1202 | 3 cm kalınlığında andezit plaklar ile dış denizlik yapılması | m² | 1349.19 | MSB | 101, 103 ve 302 | Önceki Fiyat yok
48.690.2018 | Beton Yüzeylerde tamir harcı ile beton tamiratı | Kg | 44.46 | MSB | 101, 103 ve 302 | Önceki Fiyat yok
48.690.2019 | Epoxy Enjeksiyon ile Çatlak onarımı | m | 6308.03 | MSB | 101, 103 ve 302 | Önceki Fiyat yok
48.535.1001 | Taşyünü paneller ile asma tavan yapılması (60x60x15 mm) | m2 | 272.28 | MSB | 101, 103 ve 302 | Önceki Fiyat yok
48.535.1002 | Alçı levha (pvc lamineli) ile asma tavan yapılması (60x60x8 mm) | m2 | 249.96 | MSB | 101, 103 ve 302 | Önceki Fiyat yok
48.535.1003 | Alçı levha ile delikli (akustik) asma tavan yapılması (60x60x9,5 mm) | m2 | 291.96 | MSB | 101, 103 ve 302 | Önceki Fiyat yok
48.535.1004 | Alçı levha ile delikli (akustik) asma tavan yapılması (60x120x9,5 mm) | m2 | 278.66 | MSB | 101, 103 ve 302 | Önceki Fiyat yok
48.550.2001 | Paslanmaz çelik merdiven korkuluğu ve küpeştesi yapılması | Kg | 376.61 | MSB | 101, 103 ve 302 | Önceki Fiyat yok
48.680.1001 | Açık renkli travertenler (honlu veya cilalı) ile cephe kaplaması yapılması (3x40x80 cm) (mekanik montajlı) (6 cm taşyünü ısı yalıtımlı ve su buharı geçişine açık su yalıtımlı) | m2 | 1760.13 | MSB | 101, 103 ve 302 | Önceki Fiyat yok
48.680.1002 | Koyu renkli travertenler (honlu veya cilalı) ile cephe kaplaması yapılması (3x40x80 cm) (mekanik montajlı) (6 cm taşyünü ısı yalıtımlı ve su buharı geçişine açık su yalıtımlı) | m2 | 1669.38 | MSB | 101, 103 ve 302 | Önceki Fiyat yok
48.680.1003 | Bazalt plaklar ile cephe kaplaması yapılması (3x40x80 cm) (mekanik montajlı) (6 cm taşyünü ısı yalıtımlı ve su buharı geçişine açık su yalıtımlı) | m2 | 1599.25 | MSB | 101, 103 ve 302 | Önceki Fiyat yok
48.680.1004 | Andezit plaklar ile cephe kaplaması yapılması (3x30x60 cm) (mekanik montajlı) (6 cm taşyünü ısı yalıtımlı ve su buharı geçişine açık su yalıtımlı) | m2 | 1759.69 | MSB | 101, 103 ve 302 | Önceki Fiyat yok
48.680.1005 | Andezit plaklar ile cephe kaplaması yapılması (3x40x80 cm) (mekanik montajlı) (6 cm taşyünü ısı yalıtımlı ve su buharı geçişine açık su yalıtımlı) | m2 | 1617.13 | MSB | 101, 103 ve 302 | Önceki Fiyat yok
48.680.1006 | Andezit plaklar ile cephe kaplaması yapılması (3x50x100 cm) (mekanik montajlı) (6 cm taşyünü ısı yalıtımlı ve su buharı geçişine açık su yalıtımlı) | m2 | 1555.93 | MSB | 101, 103 ve 302 | Önceki Fiyat yok
77.115.1014 | Absolute Black Granit Denizlik Kaplama | m2 | 2928.55 | PTT | 101, 103 ve 302 | Önceki Fiyat yok
TKDK-0001 (Özel) | C25/30 Hazır Beton Kullanılarak Prefabrik Betonarme İmalat Yapılması ve yerine konulması | m3 | 11301.97 | Analizi Var | 101, 103 ve 302 | Önceki Fiyat yok
TKDK-0002 (Özel) | C30/37 Hazır Beton Kullanılarak Prefabrik Betonarme İmalat Yapılması ve yerine konulması | m3 | 11358.22 | Analizi Var | 101, 103 ve 302 | Önceki Fiyat yok
TKDK-0003 (Özel) | C35/45 Hazır Beton Kullanılarak Prefabrik Betonarme İmalat Yapılması ve yerine konulması | m3 | 11458.22 | Analizi Var | 101, 103 ve 302 | Önceki Fiyat yok
TKDK-0004 (Özel) | C40/50 Hazır Beton Kullanılarak Prefabrik Betonarme İmalat Yapılması ve yerine konulması | m3 | 11570.72 | Analizi Var | 101, 103 ve 302 | Önceki Fiyat yok
TKDK-0010 (Özel) | Endüstriyel zeminlerde kullanılmaya uygun mat yüzeyli, her renk, desen ve Geometrik şekilde (kare, dikdörtgen,altıgen ve benzeri) veya kumlu görünümde sırsız porselen karo (granit seramik karo) (kenar uzunlukları 10-40 cm aralığında 0,8 cm kalınlığında) ile döşeme kaplaması yapılması | m2 | 436.1375 | Analizi Var | 101, 103 ve 302 | Önceki Fiyat yok
TKDK-0011 (Özel) | Endüstriyel zeminlerde kullanılmaya uygun mat yüzeyli, her renk, desen ve Geometrik şekilde (kare, dikdörtgen,altıgen ve benzeri) veya kumlu görünümde sırsız porselen karo (granit seramik karo) (kenar uzunlukları 10-40 cm aralığında 1,2 cm kalınlığında ) ile döşeme kaplaması yapılması | m2 | 451.7375 | Analizi Var | 101, 103 ve 302 | Önceki Fiyat yok
TKDK-0012 (Özel) | Endüstriyel zeminlerde kullanılmaya uygun mat yüzeyli, her renk, desen ve Geometrik şekilde (kare, dikdörtgen,altıgen ve benzeri) veya kumlu görünümde sırsız porselen karo (granit seramik karo) (kenar uzunlukları 10-40 cm aralığında 1,4 cm kalınlığında ) ile döşeme kaplaması yapılması | m2 | 490.7375 | Analizi Var | 101, 103 ve 302 | Önceki Fiyat yok
TKDK-0021(Özel) | PVC Ondulin Oluklu Levha ile 0,7mm kalınlığında çatı örtüsü yapılması | m2 | 184.4396 | Analizi Var | 101, 103 ve 302 | Önceki Fiyat yok
TKDK-0022(Özel) | PVC Ondulin Oluklu Levha ile 0,8 mm kalınlığında çatı örtüsü yapılması | m2 | 192.7115 | Analizi Var | 101, 103 ve 302 | Önceki Fiyat yok
TKDK-0023(Özel) | PVC Ondulin Oluklu Levha ile 1,5 mm kalınlığında çatı örtüsü yapılması | m2 | 205.3203 | Analizi Var | 101, 103 ve 302 | Önceki Fiyat yok
TKDK-0024(Özel) | 4 MM Polikarbonat Levhalar (Oluklu, düz veya odacıklı) (TS 6997 EN ISO 11963) ile çatı ve cephe kaplaması yapılması | m2 | 206.225 | Analizi Var | 101, 103 ve 302 | Önceki Fiyat yok
TKDK-0025(Özel) | 6 MM Polikarbonat Levhalar (Oluklu, düz veya odacıklı) (TS 6997 EN ISO 11963) ile çatı ve cephe kaplaması yapılması | m2 | 249.725 | Analizi Var | 101, 103 ve 302 | Önceki Fiyat yok
TKDK-0026(Özel) | 8 MM Polikarbonat Levhalar (Oluklu, düz veya odacıklı) (TS 6997 EN ISO 11963) ile çatı ve cephe kaplaması yapılması | m2 | 261.225 | Analizi Var | 101, 103 ve 302 | Önceki Fiyat yok
TKDK-0027(Özel) | 10 MM Polikarbonat Levhalar (Oluklu, düz veya odacıklı) (TS 6997 EN ISO 11963) ile çatı ve cephe kaplaması yapılması | m2 | 274.975 | Analizi Var | 101, 103 ve 302 | Önceki Fiyat yok
TKDK-0028R(Özel) | 3 cm kalınlığında her boyut, göz aralığı ve bar kalınlığında TSE K 439’ a göre kompozit (CTP) ızgara temini ve yerine konulması | m2 | 2149.9531 | Analizi Var | 101, 103 ve 302 | Önceki Fiyat yok
TKDK-0031(Özel) | Yöresel doğal taş (Nevşehir taşı) ile yapıştırma pencere ve kapı sövesi yapılması(14x14xsb) | m | 294.5389 | Analizi Var | 302 | Önceki Fiyat yok
TKDK-0032(Özel) | Yöresel doğal taş ile pencere ve kapı sövesi yapılması (15x30xsb) | m | 446.2224 | Analizi Var | 302 | Önceki Fiyat yok
TKDK-0033(Özel) | Yöresel doğal taş(Nevşehir taşı) ile 3 cm yer döşemesi yapımı(30x30xsb) | m2 | 800.1533 | Analizi Var | 302 | Önceki Fiyat yok
TKDK-0034(Özel) | 3 cm kalınlıkta yöresel doğal taş(Nevşehir taşı) plaklarla cephe kaplaması | m2 | 911.0377 | Analizi Var | 302 | Önceki Fiyat yok
TKDK-0035(Özel) | 4 cm kalınlıkta yöresel doğal taş(Nevşehir taşı) plaklarla cephe kaplaması | m2 | 961.6332 | Analizi Var | 302 | Önceki Fiyat yok
TKDK-0036(Özel) | 5 cm kalınlıkta yöresel doğal taş(Nevşehir taşı) plaklarla cephe kaplaması | m2 | 995.3635 | Analizi Var | 302 | Önceki Fiyat yok
TKDK-0037(Özel) | 7 cm kalınlıkta yöresel doğal taş(Nevşehir taşı) plaklarla cephe kaplaması | m2 | 1037.5264 | Analizi Var | 302 | Önceki Fiyat yok
TKDK-0038(Özel) | 6 cm poliüretan dolgulu (üst 0.50 mm düz, alt 0.40 mm düz) fabrikasyon rulo boyama sistemi ile boyanmış galvaniz levhalar ile ısı yalıtımlı duvar ve iç bölme tavan uygulaması yapılması | m2 | 679.7375 | Analizi Var | 101, 103 ve 302 | Önceki Fiyat yok
TKDK-0039(Özel) | 75 mm poliüretan dolgulu (dış 0,60 mm,iç 0,40mm) boyanmış galvanizli cephe paneli levhalar ile ısı yalıtımlı duvar ve iç bölme tavan uygulaması yapılması | m2 | 779.7375 | Analizi Var | 101, 103 ve 302 | Önceki Fiyat yok
TKDK-0040(Özel) | 4 cm poliüretan dolgulu (üst 0.50 mm düz, alt 0.40 mm düz) fabrikasyon rulo boyama sistemi ile boyanmış galvaniz levhalar ile ısı yalıtımlı duvar ve iç bölme tavan uygulaması yapılması | m2 | 592.2375 | Analizi Var | 101, 103 ve 302 | Önceki Fiyat yok
TKDK-0041(Özel) | 5 cm poliüretan dolgulu (üst 0.50 mm düz, alt 0.40 mm düz) fabrikasyon rulo boyama sistemi ile boyanmış galvaniz levhalar ile ısı yalıtımlı duvar ve iç bölme tavan uygulaması yapılması | m2 | 623.4875 | Analizi Var | 101, 103 ve 302 | Önceki Fiyat yok
TKDK-0042(Özel) | 6 cm poliüretan dolgulu (üst min. 0.40 mm, alt min. 0.30 mm) boyalı galvanizli sac levhalar ile ısı yalıtımlı çatı kaplaması yapılması | m2 | 700.4425 | Analizi Var | 101, 103 ve 302 | Önceki Fiyat yok
TKDK-0043(Özel) | 25x40x15 cm ebatlarında Mardin Taşı ile 250 doz çimento harçlı duvar yapılması | m2 | 944.905 | Analizi Var | 101, 103 ve 302 | Önceki Fiyat yok
TKDK-0044(Özel) | 25x40x16 cm ebatlarında Mardin Taşı ile 250 doz çimento harçlı duvar yapılması | m2 | 952.936 | Analizi Var | 101, 103 ve 302 | Önceki Fiyat yok
TKDK-0045(Özel) | 25x40x17 cm ebatlarında Mardin Taşı ile 250 doz çimento harçlı duvar yapılması | m2 | 1025.2153 | Analizi Var | 101, 103 ve 302 | Önceki Fiyat yok
TKDK-0046(Özel) | 25x40x18 cm ebatlarında Mardin Taşı ile 250 doz çimento harçlı duvar yapılması | m2 | 1073.4015 | Analizi Var | 101, 103 ve 302 | Önceki Fiyat yok
TKDK-0047(Özel) | 25x40x19 cm ebatlarında Mardin Taşı ile 250 doz çimento harçlı duvar yapılması | m2 | 1105.5256 | Analizi Var | 101, 103 ve 302 | Önceki Fiyat yok
TKDK-0048(Özel) | 25x40x20 cm ebatlarında Mardin Taşı ile 250 doz çimento harçlı duvar yapılması | m2 | 1153.7118 | Analizi Var | 101, 103 ve 302 | Önceki Fiyat yok
TKDK-0049(Özel) | 4 cm kalınlıkta Mardin Taşı plaklarla duvar kaplaması yapılması (24,5 cm x serbest boy) | m2 | 876.4324 | Analizi Var | 302 | Önceki Fiyat yok
TKDK-0050(Özel) | 5 cm kalınlıkta Mardin Taşı plaklarla duvar kaplaması yapılması (24,5 cm x serbest boy) | m2 | 901.7301 | Analizi Var | 302 | Önceki Fiyat yok
TKDK-0051(Özel) | 6 cm kalınlıkta Mardin Taşı plaklarla duvar kaplaması yapılması (24,5 cm x serbest boy) | m2 | 943.893 | Analizi Var | 302 | Önceki Fiyat yok
TKDK-0052(Özel) | 7 cm kalınlıkta Mardin Taşı plaklarla duvar kaplaması yapılması (24,5 cm x serbest boy) | m2 | 994.4885 | Analizi Var | 302 | Önceki Fiyat yok
TKDK-0053(Özel) | 8 cm kalınlıkta Mardin Taşı plaklarla duvar kaplaması yapılması (24,5 cm x serbest boy) | m2 | 1053.5166 | Analizi Var | 302 | Önceki Fiyat yok
TKDK-0058(Özel) | Çimento Yonga Levha İle Cephe Kaplaması Yapılması(Yalıbaskı) | m2 | 330.5 | Analizi Var | 101, 103 ve 302 | Önceki Fiyat yok
TKDK-0060(Özel) | 12.5 mm. kalınlıkta tek plaka alçı duvar levhası ile 80 mm. cam yünlü duvar kaplaması yapılması | m2 | 444.8039 | Analizi Var | 101, 103 ve 302 | Önceki Fiyat yok
TKDK-0061(Özel) | Mevcut ahşap çelik betonarme kiriş veya aşıklı çatı üzerine 5 cm polistren dolgulu fabrikasyon rulo boyama sistemi ile boyanmış galvaniz çatı paneli levhalar ile çatı örtüsü yapılması | m2 | 685.4425 | Analizi Var | 101, 103 ve 302 | Önceki Fiyat yok
TKDK-0062(Özel) | Ahır, ağıl, sağımhane, mantarhane, depo tipi yapıların en az 600 gr/m2 branda ile kaplama yapılması | m2 | 417.1655 | Analizi Var | 101, 103 ve 302 | Önceki Fiyat yok
TKDK-0063(Özel) | Branda uygulamalarında astar ile üst kaplama arasına camyünü şilte serilmesi | m2 | 59.8374 | Analizi Var | 101, 103 ve 302 | Önceki Fiyat yok
TKDK-0066(Özel) | Ahır, ağıl, sağımhane, mantarhane, depo tipi yapılarda en az 120 gr/m² ağırlığa sahip astar branda ile kaplama yapılması. | m2 | 274.5142 | Analizi Var | 101, 103 ve 302 | Önceki Fiyat yok
TKDK-0069(Özel) | Sera naylonu kaplamasının yapılması (minimum 150 mikron ve üzeri kalınlıkta) | m2 | 54.3029 | Analizi Var | 101, 103 ve 302 | Önceki Fiyat yok
TKDK-0070(Özel) | PVC kaplı daldırma galvaniz fens teli ile kaplama yapılması | m2 | 131.5636 | Analizi Var | 101, 103 ve 302 | Önceki Fiyat yok
TKDK-0074(Özel) | Hadveli PVC Trapez Panel Kaplama Yapılması (Et Kalınlığı 1,00-3,00 mm aralığında. 60C ile -80C sıcaklıklar arasında, çalışabilme, kırılmaz, esnek yapılı, Uv ışınlarına karşı uzun ömürlü) | m2 | 156.2291 | Analizi Var | 101, 103 ve 302 | Önceki Fiyat yok
TKDK-0076(Özel) | 5 mm kalınlığında (Şeffaf veya Renkli) Pleksi camın takılacağı yere göre kesilmesi ve takılması | m2 | 1302.85 | Analizi Var | 101, 103 ve 302 | Önceki Fiyat yok
TKDK-0078(Özel) | 10 cm poliüretan dolgulu (her iki yüzeyi 0,50-0,55 mm kalınlıkta pvc kaplı veya polyester boyalı) galvaniz levhalar ile soğuk oda paneli yapılması (poliüretan yoğunluğu 40-42 Kg/m3) | m2 | 1651.88 | Analizi Var | 101, 103 ve 302 | Önceki Fiyat yok
TKDK-0080(Özel) | 15 cm poliüretan dolgulu (her iki yüzeyi 0,50-0,55 mm kalınlıkta pvc kaplı veya polyester boyalı) galvaniz levhalar ile soğuk oda paneli yapılması (poliüretan yoğunluğu 40-42 Kg/m3) | m2 | 1965.38 | Analizi Var | 101, 103 ve 302 | Önceki Fiyat yok
TKDK-0085(Özel) | 3 cm kalınlığında patlatma traverten ile (patlatma sonrası kalınlık 2-3 cm arasında olmalıdır) duvar kaplaması yapılması | m2 | 493.3024 | Analizi Var | 101, 103 ve 302 | Önceki Fiyat yok
TKDK-0086(Özel) | Zeytin Salamura vb. Betonarme Havuzlarının Cam Elyaf Takviyeli Polyesterle Kaplanması | m2 | 913.1875 | Analizi Var | 101, 103 ve 302 | Önceki Fiyat yok
TKDK-0088(Özel) | Birinci Sınıf Çam Kerestesi ile Yapı Karkası Yapılması | m3 | 14340.625 | Analizi Var | 101, 103 ve 302 | Önceki Fiyat yok
TKDK-0089(Özel) | Birinci Sınıf Çam Kerestesi ile Mevcut Ahşap Karkas Yapı Üzerine Duvar Kaplaması Yapılması | m2 | 636.8125 | Analizi Var | 101, 103 ve 302 | Önceki Fiyat yok
TKDK-0090(Özel) | 10 cm kalınlığında EPS izolasyonlu duvar panelinin montajının yapılması | m2 | 592.5 | Analizi Var | 101, 103 ve 302 | Önceki Fiyat yok
TKDK-0091(Özel) | Betonarme direkli galvanizli tel örgü çit yapılması(Tip-1) | m | 441.4428 | Analizi Var | 101, 103 ve 302 | Önceki Fiyat yok
TKDK-0092(Özel) | Betonarme direkli galvanizli tel örgü çit yapılması(Tip-2) | m | 485.8491 | Analizi Var | 101, 103 ve 302 | Önceki Fiyat yok
TKDK-0093(Özel) | 1-3 cm kalınlığında kayrak taşı ile duvar kaplaması yapılması (her ebatta) | m2 | 794.0907 | Analizi Var | 101, 103 ve 302 | Önceki Fiyat yok
TKDK-0094R(Özel) | Her cins doğramaya 8 mm temperli camlı cam ünitesi takılması | m2 | 718.8125 | Analizi Var | 101, 103 ve 302 | Önceki Fiyat yok
TKDK-0095R(Özel) | Her cins doğramaya 10 mm temperli camlı cam ünitesi takılması | m2 | 863.1875 | Analizi Var | 101, 103 ve 302 | Önceki Fiyat yok
TKDK-0096(Özel) | Alüminyum doğrama ve 8 mm kalınkta temperli cam ile balkon sistemleri yapılması | m2 | 1413.6623 | Analizi Var | 101, 103 ve 302 | Önceki Fiyat yok
TKDK-0097(Özel) | Nevşehir taşı ile duvar yapımı | m2 | 831.3463 | Analizi Var | 302 | Önceki Fiyat yok
TKDK-0099(Özel) | 6 cm poliüretan dolgulu (üst 0.50 mm, alt 0.50 mm) alüminyum levhalar ile ısı yalıtımlı çatı kaplaması yapılması | m2 | 752.95 | Analizi Var | 101, 103 ve 302 | Önceki Fiyat yok
TKDK-0100(Özel) | 4 cm poliüretan dolgulu (üst min 0.40 mm, alt min. 0.30 mm) boyalı galvanizli sac levhalar ile ısı yalıtımlı çatı kaplaması yapılması | m2 | 587.9425 | Analizi Var | 101, 103 ve 302 | Önceki Fiyat yok
TKDK-0101(Özel) | 8 cm poliüretan dolgulu (üst 0.60 mm düz, alt 0.40 mm düz) fabrikasyon rulo boyama sistemi ile boyanmış galvaniz levhalar ile ısı yalıtımlı duvar yapılması | m2 | 785.9875 | Analizi Var | 101, 103 ve 302 | Önceki Fiyat yok
TKDK-0102(Özel) | Yöresel doğal taş (Nevşehir taşı) ile kemer yapılması | m2 | 4036.4785 | Analizi Var | 302 | Önceki Fiyat yok
TKDK-0103(Özel) | 5 cm taş yünü dolgulu (üst 0.50 mm, alt 0.40 mm) boyalı galvanizli sac levhalar ile ısı yalıtımlı çatı kaplaması yapılması | m2 | 639.505 | Analizi Var | 101, 103 ve 302 | Önceki Fiyat yok
TKDK-0104(Özel) | Mevcut ahşap, betonarme yada çelik aşıklar üzerine, 40 mm poliüretan yalıtımlı (üstü 1.20 mm kalınlıkta PVC, altı 0.60 mm kalınlıkta boyalı galvanizli sac) çatı paneli ile çatı örtüsü yapılması. | m2 | 820.4425 | Analizi Var | 101, 103 ve 302 | Önceki Fiyat yok
TKDK-0105(Özel) | Mevcut ahşap, betonarme yada çelik aşıklar üzerine, 60 mm poliüretan yalıtımlı (üstü 1.20 mm kalınlıkta PVC, altı 0.60 mm kalınlıkta boyalı galvanizli sac) çatı paneli ile çatı örtüsü yapılması. | m2 | 887.9425 | Analizi Var | 101, 103 ve 302 | Önceki Fiyat yok
TKDK-0106(Özel) | Mevcut ahşap, betonarme yada çelik aşıklar üzerine, 50 mm taşyünü yalıtımlı (üstü 1.20 mm kalınlıkta PVC, altı 0.60 mm kalınlıkta boyalı galvanizli sac) çatı paneli ile çatı örtüsü yapılması. | m2 | 1012.9175 | Analizi Var | 101, 103 ve 302 | Önceki Fiyat yok
TKDK-0107(Özel) | 6 cm kalınlıkta yöresel doğal taş (Nevşehir taşı) plaklarla cephe kaplaması | m2 | 1020.6612 | Analizi Var | 302 | Önceki Fiyat yok
TKDK-0110(Özel) | Alüminyum korkuluk, küpeşte yapılması ve yerine konması. | m | 699.6475 | Analizi Var | 101, 103 ve 302 | Önceki Fiyat yok
TKDK-0111(Özel) | Her türlü demir, çelik imalatın, minimum 55 mikron kalınlığında, TS EN ISO 1461 standartlarına uygun biçimde çinko kaplanması | Kg | 26.2 | Analizi Var | 101, 103 ve 302 | Önceki Fiyat yok
TKDK-0112R(Özel) | Düz Sacdan Yağmur Oluğu veya İniş Borusu Yapılması | Kg | 103.8646 | Analizi Var | 101, 103 ve 302 | Önceki Fiyat yok
TKDK-0115(Özel) | Galvanizli Düz Sacdan Yağmur Oluğu veya İniş Borusu Yapılması | Kg | 115.625 | Analizi Var | 101, 103 ve 302 | Önceki Fiyat yok
TKDK-0116(Özel) | Alüminyum Kompozit Panel Kaplama (0,50 mm + 3mm +0,50 mm) 0,50 mm kalınlıktaki (EN AW 3000 serisi) alüminyum levhaların arası 3 mm kalınlıkta mineral dolgulu. Alüminyum levhaların görünen dış yüzü min.28 mikron kalınlıkta PVDF boyalı, alüminyum levhalar ve dolgu arası astar boyalı kompozit panel (yangın Sınıfı :A2 S1 d0) | m2 | 1164.48 | Analizi Var | 101, 103 ve 302 | Önceki Fiyat yok
TKDK-0117(Özel) | Alüminyum Kompozit Panel Kaplama (0.50 mm + 3mm +0,50mm) 0,50mm kalınlıktaki alüminyum levhanın (EN AW 5000 serisi) görünen dış yüzü min.8 mikron epoksi astar üzeri min.22 mikron PVDF (kaynar 500>%70) son kat boya, arası 3mm polietilen dolgulu 0,50 kalınlıktaki alüminyum levha , yapışma mukavemeti min.100N/cm, (yangın Sınıfı en az C s3 d2) | m2 | 664.48 | Analizi Var | 101, 103 ve 302 | Önceki Fiyat yok
TKDK-0118(Özel) | Bulancak füme granit plak ile döşeme ve duvar kaplaması yapılması | m2 | 2311.2812 | Analizi Var | 101, 103 ve 302 | Önceki Fiyat yok
TKDK-0121(Özel) | 38 mm kalınlığında her boyut, göz aralığı ve bar kalınlığında TSE K 439’ a göre kompozit (CTP) ızgara temini ve yerine konulması | m2 | 2654.6919 | Analizi Var | 101, 103 ve 302 | Önceki Fiyat yok
TKDK-0126(Özel) | Sac ile düz ve eğri yüzeyli seri beton kalıbı yapılması | m2 | 351.8197 | Analizi Var | 101, 103 ve 302 | Önceki Fiyat yok
TKDK-0127(Özel) | Bitümlü shingle çatı kaplaması yapılması | m2 | 276.75 | Analizi Var | 101, 103 ve 302 | Önceki Fiyat yok
TKDK-0129(Özel) | ST Kalite yapı çeliğinin alaşımlı veya elektrostatik levhalardan çelik kemer/tonoz yapılması | m2 | 1203.186 | Analizi Var | 101, 103 ve 302 | Önceki Fiyat yok
TKDK-0130(Özel) | BARİSOL (PVC Gergi Mebranı) ÜZERİNE ULRAVİOLE (UV) BASKI YAPILMASI VE YERİNE MONTAJI (Kumaş Kalınlığı 0,17-0,18 mm) | m2 | 2275.05 | Analizi Var | 101, 103 ve 302 | Önceki Fiyat yok
TKDK-0131(Özel) | Kadronlu ahşap duvar ve tavan kaplaması yapılması | m2 | 649.5153 | Analizi Var | 101, 103 ve 302 | Önceki Fiyat yok
TKDK-0134(Özel) | 4 mm kalınlığında renksiz düz temperli camın takılacağı yere göre kesilmesi ve takılması | m2 | 688.0469 | Analizi Var | 101, 103 ve 302 | Önceki Fiyat yok
TKDK-0135(Özel) | 4 mm kalınlığında renksiz düz camın takılacağı yere göre kesilmesi ve takılması | m2 | 458.625 | Analizi Var | 101, 103 ve 302 | Önceki Fiyat yok
TKDK-0136(Özel) | Boyalı Trapezoidal Kesitli Sac ile Çatı ve Cephe Kaplaması Yapılması | m2 | 369.025 | Analizi Var | 101, 103 ve 302 | Önceki Fiyat yok
TKDK-0137(Özel) | Galvanizli Kafes Telden Çit Yapılması | m2 | 116.8116 | Analizi Var | 101, 103 ve 302 | Önceki Fiyat yok
TKDK-0138(Özel) | Alüminyum Saçak Alın Kaplaması Yapılması | Kg | 353.6156 | Analizi Var | 101, 103 ve 302 | Önceki Fiyat yok
TKDK-0139(Özel) | Sera vb. Yapılar İçin Alüminyum Konstrüksiyon | Kg | 163.6302 | Analizi Var | 101, 103 ve 302 | Önceki Fiyat yok
TKDK-0140(Özel) | Sera vb. Yapılar İçin Galvanize Konstrüksiyon | Kg | 72.8803 | Analizi Var | 101, 103 ve 302 | Önceki Fiyat yok
TKDK-0142(Özel) | Taş ocağında taş kategorileri dışında kalan ocak artığı ile dolgu yapılması | m3 | 142.9202 | Analizi Var | 101, 103 ve 302 | Önceki Fiyat yok
TKDK-0143(Özel) | 1,2 cm Kalınlığında Açık Renkli Traverten Levha ile Döşeme ve Duvar Kaplaması Yapılması | m2 | 987.0094 | Analizi Var | 101, 103 ve 302 | Önceki Fiyat yok
TKDK-0144(Özel) | 1,2 cm Kalınlığında Koyu Renkli Traverten Levha ile Döşeme ve Duvar Kaplaması Yapılması | m2 | 929.2594 | Analizi Var | 101, 103 ve 302 | Önceki Fiyat yok
TKDK-0145(Özel) | Çıkma veya Ayıklanmış Moloz Taşın İmalata Hazır Hale Getirilmesi | m3 | 1261.875 | Analizi Var 302-4 Kırsal Turizm ve Rekreasyon Faaliyetleri sektörü kapsamında Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü onayından geçmiş restorasyon projeleri için uygun kabul edilebilecektir | 101, 103 ve 302 | Önceki Fiyat yok
TKDK-0146(Özel) | Doğal Kaya Yüzeylerin Dişli El Tarağı İle Raspalanması | m2 | 242.1875 | Analizi Var 302-4 Kırsal Turizm ve Rekreasyon Faaliyetleri sektörü kapsamında Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü onayından geçmiş restorasyon projeleri için uygun kabul edilebilecektir | 101, 103 ve 302 | Önceki Fiyat yok
TKDK-0147(Özel) | Fırınlanmış ve Emprenye Edilmiş Kütükten Yığma Ahşap Duvar Yapılması | m3 | 40664.1875 | Analizi Var | 101, 103 ve 302 | Önceki Fiyat yok
TKDK-0149(Özel) | 4-8 Cm Kalınlığında Serbest Ebatlarda Kayrak Taşı ile Harçlı ve Derzli Zemin Döşemesi Yapılması | m2 | 713.2725 | Analizi Var | 101, 103 ve 302 | Önceki Fiyat yok
TKDK-0150(Özel) | 4 cm poliüretan dolgulu (üst 0.50 mm düz, alt 0.40 mm düz) fabrikasyon rulo boyama sistemi ile boyanmış galvaniz levhalar ile ısı yalıtımlı kapı yapılması | m2 | 425.875 | Analizi Var | 101, 103 ve 302 | Önceki Fiyat yok
TKDK-0151(Özel) | 5 cm poliüretan dolgulu (üst 0.50 mm düz, alt 0.40 mm düz) fabrikasyon rulo boyama sistemi ile boyanmış galvaniz levhalar ile ısı yalıtımlı kapı yapılması | m2 | 458.6875 | Analizi Var | 101, 103 ve 302 | Önceki Fiyat yok
TKDK-0152(Özel) | (20 x 120 cm) veya (30 x 120 cm) anma ebatlarında, her türlü desen ve yüzey özelliğinde, ı.kalite, renkli, sırlı porselen karo ile 3 mm derz aralıklı döşeme, duvar ve cephe kaplaması yapılması (karo yapıştırıcısı ile) | m2 | 731.3125 | Analizi Var | 101, 103 ve 302 | Önceki Fiyat yok
TKDK-0153(Özel) | (60 x 90 cm) veya (60 x 120 cm) veya (40x120 cm) anma ebatlarında, her türlü desen ve yüzey özelliğinde, ı.kalite, renkli, sırlı porselen karo ile 3 mm derz aralıklı döşeme, duvar ve cephe kaplaması yapılması (karo yapıştırıcısı ile) | m2 | 643.8625 | Analizi Var | 101, 103 ve 302 | Önceki Fiyat yok
TKDK-0154(Özel) | (80 x 80 cm) veya (90 x 90 cm) anma ebatlarında, her türlü desen ve yüzey özelliğinde, ı.kalite, renkli, sırlı porselen karo ile 3 mm derz aralıklı döşeme, duvar ve cephe kaplaması yapılması (karo yapıştırıcısı ile) | m2 | 621.387 | Analizi Var | 101, 103 ve 302 | Önceki Fiyat yok
TKDK-0155(Özel) | Andezit Levha İle Merdiven Basamağı Kaplaması Yapılması (B:6 cm, R:4 cm) | m | 537.2763 | Analizi Var | 101, 103 ve 302 | Önceki Fiyat yok
TKDK-0156(Özel) | Bazalt Levha ile Merdiven Basamağı Kaplaması Yapılması (B:6 cm, R:4 cm) | m | 588.3388 | Analizi Var | 101, 103 ve 302 | Önceki Fiyat yok
TKDK-0157(Özel) | Ocak Taşı İle Taş Duvar Yapılması | m3 | 863.0269 | Analizi Var | 101, 103 ve 302 | Önceki Fiyat yok
TKDK-0158 (Özel) | C45/55 Hazır Beton Kullanılarak Prefabrik Betonarme İmalat Yapılması ve yerine konulması | m3 | 11595.72 | Analizi Var | 101, 103 ve 302 | Önceki Fiyat yok
TKDK-0159 (Özel) | C50/60 Hazır Beton Kullanılarak Prefabrik Betonarme İmalat Yapılması ve yerine konulması | m3 | 11670.72 | Analizi Var | 101, 103 ve 302 | Önceki Fiyat yok
TKDK-0160(Özel) | 3 cm kalınlığında limra taşı ile cephe kaplaması yapılması (3 cm x 30-40-50cm x serbest boy) | m2 | 1113.0502 | Analizi Var | 302 | Önceki Fiyat yok
TKDK-0161(Özel) | (15 x 90 cm) anma ebatlarında, her türlü desen ve yüzey özelliğinde, ı.kalite, renkli, sırlı porselen karo ile 3 mm derz aralıklı döşeme ve duvar kaplaması yapılması (karo yapıştırıcısı ile) | m2 | 596.3625 | Analizi Var | 101, 103 ve 302 | Önceki Fiyat yok
TKDK-0163(Özel) | Karolam Asma Tavan 8mm | m2 | 249.9563 | Analizi Var | 101, 103 ve 302 | Önceki Fiyat yok
TKDK-0164(Özel) | Bazalt Düz Harpuşta (4cm) | m2 | 935.6641 | Analizi Var | 101, 103 ve 302 | Önceki Fiyat yok
TKDK-0165(Özel) | Bazalt Düz Harpuşta (6cm) | m2 | 1135.0391 | Analizi Var | 101, 103 ve 302 | Önceki Fiyat yok
TKDK-0166(Özel) | 4 cm poliizosiyanürat (PIR) dolgulu (üst 0.50 mm düz, alt 0.40 mm düz) fabrikasyon rulo boyama sistemi ile boyanmış galvaniz levhalar ile ısı yalıtımlı çatı kaplaması yapılması | m2 | 606.7437 | Analizi Var | 101, 103 ve 302 | Önceki Fiyat yok
TKDK-0167(Özel) | 4 cm Poliizosiyanurat (PIR) yalıtımlı dolgulu (üst 0.50 mm düz, alt 0.40 mm düz) fabrikasyon rulo boyama sistemi ile boyanmış galvaniz levhalar ile ısı yalıtımlı duvar ve iç bölme tavan uygulaması yapılması | m2 | 600.9875 | Analizi Var | 101, 103 ve 302 | Önceki Fiyat yok
TKDK-0168(Özel) | Zemin ve duvarlarda kullanılmaya uygun her renk ve desende porselen karo (10 X 20cm, 12,5 X 25 cm ve 12 X 24,5cm anma ebatlarında) ile duvar ve döşeme kaplaması yapılması | m2 | 427.3625 | Analizi Var | 101, 103 ve 302 | Önceki Fiyat yok
TKDK-0169(Özel) | Soğuk Hava Depolarında Döşeme Isı Tecridi Yapılması | m2 | 194.25 | Analizi Var | 101, 103 ve 302 | Önceki Fiyat yok
TKDK-0170(Özel) | 120 Dakika dayanımlı panik barlı yangın kapısı yapılması | Adet | 13778.125 | Analizi Var | 101, 103 ve 302 | Önceki Fiyat yok
TKDK-0171(Özel) | Saha Betonuna Sentetik Fiber Donatı Eklenmesi Bedeli | Kg | 69.375 | Analizi Var | 101, 103 ve 302 | Önceki Fiyat yok
TKDK-0172(Özel) | Saha Betonuna Çelik Donatı Lifleri Eklenmesi Bedeli | Kg | 52.125 | Analizi Var | 101, 103 ve 302 | Önceki Fiyat yok
TKDK-0173(Özel) | Yarı Parlak Beton Silim ve Parlatma | m2 | 311.712 | Analizi Var | 101, 103 ve 302 | Önceki Fiyat yok
TKDK-0174(Özel) | Tam Parlak Beton Silim ve Parlatma | m2 | 348.7848 | Analizi Var | 101, 103 ve 302 | Önceki Fiyat yok
TKDK-0175(Özel) | PVC kaplamalı, iki yüzü odun lifinden yapılmış levhalarla (mdf) presli, kraft dolgulu iç kapı kanadı yapılması, yerinde takılması. | m2 | 1234.6923 | Analizi Var | 101, 103 ve 302 | Önceki Fiyat yok
TKDK-176(Özel) | Pvc ve alüminyum doğramaya profil ile 6+5 mm kalınlıkta 12 mm ara boşluklu, dış camı temperli reflektif güneş kontrol camı, iç camı ısı kontrol kaplamalı çift camlı pencere ünitesi takılması | m2 | 1466.9375 | Analizi Var | 101, 103 ve 302 | Önceki Fiyat yok
TKDK-177(Özel) | (25 x 70 cm - 25 x 75 cm - 40 x 80 cm) anma ebatlarında, her türlü desen ve yüzey özelliğinde, renkli, duvar karosu ile 3 mm derz aralıklı döşeme, duvar ve cephe kaplaması yapılması (karo yapıştırıcısı ile) | m2 | 441.96 | Analizi Var | 101, 103 ve 302 | Önceki Fiyat yok
TKDK-178(Özel) | (30 x 90 cm - 33 x 90 cm - 33 x 100 cm - 31 x 92 cm anma ebatlarında), her türlü desen ve yüzey özelliğinde, ı.kalite, renkli, sırlı porselen karo ile 3 mm derz aralıklı döşeme, ve cephe kaplaması yapılması (karo yapıştırıcısı ile) | m2 | 480.7375 | Analizi Var | 101, 103 ve 302 | Önceki Fiyat yok
TKDK-179(Özel) | (50x50 cm anma ebatlarında), her türlü desen ve yüzey özelliğinde, ı.kalite, renkli, sırlı porselen karo ile 3 mm derz aralıklı döşeme, ve duvar kaplaması yapılması (karo yapıştırıcısı ile) | m2 | 430.8625 | Analizi Var | 101, 103 ve 302 | Önceki Fiyat yok
TKDK-188(Özel) | Sera vb. Yapılar İçin Galvanize Bitki Yetiştirme Yatağı (Sehpası) | KG | 103.8888 | Analizi Var | 101, 103 ve 302 | Önceki Fiyat yok
TKDK-189(Özel) | Pvc ve alüminyum doğramaya profil ile 6+4 mm kalınlıkta 14 mm ara boşluklu ilk camı güneş ve ısı kontrol kaplamalı çift camlı pencere ünitesi takılması | m2 | 988.7741 | Analizi Var | 101, 103 ve 302 | Önceki Fiyat yok
TKDK-190(Özel) | Duvar, çelik profillerle oluşturulmuş ızgara veya yapı yüzeyine OSB/3(18mm) kaplama yapılması | m2 | 247.875 | Analizi Var | 101, 103 ve 302 | Önceki Fiyat yok
TKDK-191(Özel) | Duvar ve Cephe kaplamalarında, su buharı geçişine açık su yalıtım örtüsü ile su yalıtımı yapılması | m2 | 84.7375 | Analizi Var | 101, 103 ve 302 | Önceki Fiyat yok
TKDK-0192 (Özel) | Çıkma ayıklanmış boylanmış taş ile cephe kaplama yapılması imalatı | m2 | 691.7906 | 302-4 Kırsal Turizm ve Rekreasyon Faaliyetleri sektörü kapsamında Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü onayından geçmiş restorasyon projeleri için uygun kabul edilebilecektir | 302 | Önceki Fiyat yok
TKDK-0193(Özel) | 10 mm kalınlığında en az 40 kg/m3 yoğunlukta poliüretan dolgulu, her renkte uygulanabilen, üzeri 0,5 mm sac malzeme, alt tabakası PE film ile kaplanmış hadveli panel ile çatı örtüsü yapılması | m2 | 425.9135 | Analizi Var | 101, 103 ve 302 | Önceki Fiyat yok
TKDK-0194(Özel) | Dış cephe/çatı örtüleri ile lambri kaplama arasına camyünü şilte serilmesi | m2 | 84.375 | Analizi Var | 101, 103 ve 302 | Önceki Fiyat yok
TKDK-0195(Özel) | Seralar için plastik telden sineklik yapılması ve yerine konulması(Tek kat) | m2 | 160.1875 | Analizi Var | 101, 103 ve 302 | Önceki Fiyat yok
TKDK-0196(Özel) | 3-10 cm kalınlığında ocakta çaplanmış moloz taş ile duvar kaplaması yapılması | m2 | 728.2742 | Analizi Var | 101, 103 ve 302 | Önceki Fiyat yok
TKDK-0197(Özel) | Demir yüzeylere bir kat antipas, bir kat sentetik boya yapılması | m2 | 67.4838 | Analizi Var | 101, 103 ve 302 | Önceki Fiyat yok
TKDK-0198(Özel) | Beton Malzemesi İle Döşeme Yapılması (Çimento Bedeli Dahil) | m2 | 866.1675 | Analizi Var | 302-4 | Önceki Fiyat yok
TKDK-0199(Özel) | PVC ve alüminyum doğramaya profil ile 4+4 mm kalınlıkta 14 mm ara boşluklu ilk camı güneş ve ısı kontrol kaplamalı çift camlı pencere ünitesi takılması | m2 | 894.9697 |  |  | Önceki Fiyat yok
V.0109/A | 225 Doz Çimento Takviyeli Kireç Harcı Yapılması (Kalın Kum İle) | m3 | 934.58 | 302-4 Kırsal Turizm ve Rekreasyon Faaliyetleri sektörü kapsamında Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü onayından geçmiş restorasyon projeleri için uygun kabul edilebilecektir | 302 | Önceki Fiyat yok
V.0115/A | Yonu Taşı Tozlu 300 Doz Çimento Takviyeli Kireç Harcı Yapılması | m3 | 1181 | 302-4 Kırsal Turizm ve Rekreasyon Faaliyetleri sektörü kapsamında Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü onayından geçmiş restorasyon projeleri için uygun kabul edilebilecektir | 302 | Önceki Fiyat yok
V.0203/1 | Kemer,Kubbe,Tonoz,Tavan ve benzeri işlerde askıya alma iskelesinde kereste bedeli (13,5 m'ye kadar) | m3 | 80 | 302-4 Kırsal Turizm ve Rekreasyon Faaliyetleri sektörü kapsamında Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü onayından geçmiş restorasyon projeleri için uygun kabul edilebilecektir | 302 | Önceki Fiyat yok
V.0208/C01 | 1. Sınıf Çam Kerestesinden Ahşap Yuvarlak Kirişleme Yapılması | m3 | 27343.75 | 302-4 Kırsal Turizm ve Rekreasyon Faaliyetleri sektörü kapsamında Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü onayından geçmiş restorasyon projeleri için uygun kabul edilebilecektir | 302 | Önceki Fiyat yok
V.0209/02 | Moloz Taş Duvarda Bulunan Taş Bedeli | m3 | 3640.6 | 302-4 Kırsal Turizm ve Rekreasyon Faaliyetleri sektörü kapsamında Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü onayından geçmiş restorasyon projeleri için uygun kabul edilebilecektir | 302 | Önceki Fiyat yok
V.0223/01 | Döşemede Kullanılan bir Kenarı 15 cm ve Kalınlığı 4cm Altı Köşeli Klasik Tuğla Bedeli (El Yapımı)(ÖRNEK) | m2 | 2125 | 302-4 Kırsal Turizm ve Rekreasyon Faaliyetleri sektörü kapsamında Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü onayından geçmiş restorasyon projeleri için uygun kabul edilebilecektir | 302 | Önceki Fiyat yok
V.0223/02 | Döşemede Kullanılan 30x30 ve Kalınlığı 4cm Dört Köşeli Klasik Tuğla Bedeli (El Yapımı) (ÖRNEK) | m2 | 962.5 | 302-4 Kırsal Turizm ve Rekreasyon Faaliyetleri sektörü kapsamında Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü onayından geçmiş restorasyon projeleri için uygun kabul edilebilecektir | 302 | Önceki Fiyat yok
V.0301 | Çamur veya Horosan Harçlı Kargir Yıkılması | m3 | 937.5 | 302-4 Kırsal Turizm ve Rekreasyon Faaliyetleri sektörü kapsamında Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü onayından geçmiş restorasyon projeleri için uygun kabul edilebilecektir | 302 | Önceki Fiyat yok
V.0338/A | Zeminde 5x8 cm Kesitine Kadar Latalı Ahşap Döşeme Sökülmesi | m2 | 117.19 | 302-4 Kırsal Turizm ve Rekreasyon Faaliyetleri sektörü kapsamında Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü onayından geçmiş restorasyon projeleri için uygun kabul edilebilecektir | 302 | Önceki Fiyat yok
V.0342/A01 | Ahşap Çatı Sökülmesi | m2 | 304.69 | 302-4 Kırsal Turizm ve Rekreasyon Faaliyetleri sektörü kapsamında Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü onayından geçmiş restorasyon projeleri için uygun kabul edilebilecektir | 302 | Önceki Fiyat yok
V.0346/01 | Minareden Başka Her Yerde Yonu Taşı Çürütülmesi | m3 | 8625 | 302-4 Kırsal Turizm ve Rekreasyon Faaliyetleri sektörü kapsamında Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü onayından geçmiş restorasyon projeleri için uygun kabul edilebilecektir | 302 | Önceki Fiyat yok
V.0350/01 | Delik Açmak İçin Moloz Taş Duvar Çürütülmesi | m3 | 10781.25 | 302-4 Kırsal Turizm ve Rekreasyon Faaliyetleri sektörü kapsamında Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü onayından geçmiş restorasyon projeleri için uygun kabul edilebilecektir | 302 | Önceki Fiyat yok
V.0401/01A | Çimento Harcı ile Sıvanmış Tuğla Yüzeylerin Zemin Bozulmayacak ve Raspa Sonrası Artık Kalmayacak Şekilde İtinalı Sıva Raspası Yapılması (0-5cm) | m2 | 371.88 | 302-4 Kırsal Turizm ve Rekreasyon Faaliyetleri sektörü kapsamında Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü onayından geçmiş restorasyon projeleri için uygun kabul edilebilecektir | 302 | Önceki Fiyat yok
V.0401/01A1 | Özgün Olmayan Horasan, Hidrolik, Puzolanik veya Kireç Harçlı veya Takviyeli Harç ile Sıvanmış Tuğla Yüzeylerin Zemin Bozulmayacak ve Raspa Sonrası Artık Kalmayacak Şekilde İtinalı Sıva Raspası Yapılması (0-5cm) | m2 | 231.13 | 302-4 Kırsal Turizm ve Rekreasyon Faaliyetleri sektörü kapsamında Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü onayından geçmiş restorasyon projeleri için uygun kabul edilebilecektir | 302 | Önceki Fiyat yok
V.0401/01E1 | Özgün Olmayan Horasan, Hidrolik, Puzolanik veya Kireç Harçlı veya Takviyeli Harç İle Sıvanmış Kesme Taş Yüzeylerin Zemin Bozulmayacak ve Raspa Sonrası Artık Kalmayacak Şekilde İtinalı Sıva Raspası Yapılması (0­ 5cm) | m2 | 180.63 | 302-4 Kırsal Turizm ve Rekreasyon Faaliyetleri sektörü kapsamında Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü onayından geçmiş restorasyon projeleri için uygun kabul edilebilecektir | 302 | Önceki Fiyat yok
V.0401/01F | Çimento Harcı İle Sıvanmış Kesme Taş Yüzeylerin Zemin Bozulmayacak ve Raspa Sonrası Artık Kalmayacak Şekilde İtinalı Sıva Raspası Yapılması (5­ 10cm) | m2 | 319.38 | 302-4 Kırsal Turizm ve Rekreasyon Faaliyetleri sektörü kapsamında Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü onayından geçmiş restorasyon projeleri için uygun kabul edilebilecektir | 302 | Önceki Fiyat yok
V.0405 | Kaba Badana Raspası Yapılması | m2 | 87.5 | 302-4 Kırsal Turizm ve Rekreasyon Faaliyetleri sektörü kapsamında Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü onayından geçmiş restorasyon projeleri için uygun kabul edilebilecektir | 302 | Önceki Fiyat yok
V.0407 | Yonu Taşı Yüzünde, Dişli El Tarağı İle Badana veya Yağlı Boya Raspası Yapılması | m2 | 575 | 302-4 Kırsal Turizm ve Rekreasyon Faaliyetleri sektörü kapsamında Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü onayından geçmiş restorasyon projeleri için uygun kabul edilebilecektir | 302 | Önceki Fiyat yok
V.0407/A | Kemer, tonoz, sütun ve benzeri yerlerde dişli el tarağı ile badana ve yağlı boya raspası | m2 | 1200 | 302-4 Kırsal Turizm ve Rekreasyon Faaliyetleri sektörü kapsamında Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü onayından geçmiş restorasyon projeleri için uygun kabul edilebilecektir | 302 | Önceki Fiyat yok
V.0411/13 | Çimento Harçlı veya Çimento Takviyeli Harçlı Mermer veya Yonu Taşı Duvarda Derz Açılması | m2 | 107.81 | 302-4 Kırsal Turizm ve Rekreasyon Faaliyetleri sektörü kapsamında Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü onayından geçmiş restorasyon projeleri için uygun kabul edilebilecektir | 302 | Önceki Fiyat yok
V.0502 | Elenmesi Gerekmeyen İnce Agrega Serilmesi | m3 | 200 | 302-4 Kırsal Turizm ve Rekreasyon Faaliyetleri sektörü kapsamında Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü onayından geçmiş restorasyon projeleri için uygun kabul edilebilecektir | 302 | Önceki Fiyat yok
V.0502/A | Eski Eserde Yıkıntı Moloz Toprak Karışımı Hafriyat Yapılması | m3 | 375 | 302-4 Kırsal Turizm ve Rekreasyon Faaliyetleri sektörü kapsamında Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü onayından geçmiş restorasyon projeleri için uygun kabul edilebilecektir | 302 | Önceki Fiyat yok
V.0511/01 | Eski Eser Yapı Özgün Beden Duvarları Sınırı İçerisinde Yumuşak Toprak Zeminde Kazı Yapılması | m3 | 1150 | 302-4 Kırsal Turizm ve Rekreasyon Faaliyetleri sektörü kapsamında Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü onayından geçmiş restorasyon projeleri için uygun kabul edilebilecektir | 302 | Önceki Fiyat yok
V.0511/02 | Eski Eser Yapı Özgün Beden Duvarları Sınırı İçerisinde Sert Toprak Zeminde Kazı Yapılması | m3 | 1495 | 302-4 Kırsal Turizm ve Rekreasyon Faaliyetleri sektörü kapsamında Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü onayından geçmiş restorasyon projeleri için uygun kabul edilebilecektir | 302 | Önceki Fiyat yok
V.0602/1 | Kemer, Kubbe, Tonoz, Tavan ve Benzeri İşlerde 13.50 m'ye kadar Askıya Alma Karkası Yapılması İşçiliği | m3 | 249.54 | 302-4 Kırsal Turizm ve Rekreasyon Faaliyetleri sektörü kapsamında Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü onayından geçmiş restorasyon projeleri için uygun kabul edilebilecektir | 302 | Önceki Fiyat yok
V.0605/B | Kubbe ve Tonoz İskelesi (13,50 m'ye kadar) Yapılması İşçiliği | m3 | 140.75 | 302-4 Kırsal Turizm ve Rekreasyon Faaliyetleri sektörü kapsamında Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü onayından geçmiş restorasyon projeleri için uygun kabul edilebilecektir | 302 | Önceki Fiyat yok
V.0609 | Küresel Yüzeyli Kargir İnşaat Kalıbı Yapılması | m2 | 824.94 | 302-4 Kırsal Turizm ve Rekreasyon Faaliyetleri sektörü kapsamında Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü onayından geçmiş restorasyon projeleri için uygun kabul edilebilecektir | 302 | Önceki Fiyat yok
V.0702/001 | Lama Demirinden Klasik Lokmalı Parmaklık Çerçevesi Yapılması ve Yerine Montajı | Kg | 111.9 | 302-4 Kırsal Turizm ve Rekreasyon Faaliyetleri sektörü kapsamında Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü onayından geçmiş restorasyon projeleri için uygun kabul edilebilecektir | 302 | Önceki Fiyat yok
V.0702/002 | Çerçevesiz ve Lokması Sertleştirilmiş Kurşundan, Küçük Lokmalı (Lokmaları Kurşun) Klasik Demir Parmaklık Yapılması ve Yerine Konması | Kg | 296.46 | 302-4 Kırsal Turizm ve Rekreasyon Faaliyetleri sektörü kapsamında Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü onayından geçmiş restorasyon projeleri için uygun kabul edilebilecektir | 302 | Önceki Fiyat yok
V.0702/003 | Çerçevesiz ve Lokması Sertleştirilmiş Kurşundan, Küçük Lokmalı (Lokmaları Demir) Klasik Demir Parmaklık Yapılması ve Yerine Konması | Kg | 189.39 | 302-4 Kırsal Turizm ve Rekreasyon Faaliyetleri sektörü kapsamında Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü onayından geçmiş restorasyon projeleri için uygun kabul edilebilecektir | 302 | Önceki Fiyat yok
V.0702/004 | Çerçevesiz ve Lokması Sertleştirilmiş Kurşundan Büyük Lokmalı (Lokmaları Kurşun) Klasik Demir Parmaklık Yapılması ve Yerine Konması | Kg | 274.18 | 302-4 Kırsal Turizm ve Rekreasyon Faaliyetleri sektörü kapsamında Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü onayından geçmiş restorasyon projeleri için uygun kabul edilebilecektir | 302 | Önceki Fiyat yok
V.0702/005 | Çerçevesiz ve Lokması Sertleştirilmiş Kurşundan Büyük Lokmalı (Lokmaları Demir) Klasik Demir Parmaklık Yapılması ve Yerine Konması | Kg | 227.93 | 302-4 Kırsal Turizm ve Rekreasyon Faaliyetleri sektörü kapsamında Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü onayından geçmiş restorasyon projeleri için uygun kabul edilebilecektir | 302 | Önceki Fiyat yok
V.0711 | İşlenerek dekore edilmiş her çeşit demirden parmaklık, korkuluk ve benzeri dekoratif (perforje) imalat yapılması ve yerine konulması (her çeşit demirlerden merdiven, balkon, köprü korkulukları çeşitli parmaklıklar, kaplamalar bölmeler ve benzeri) | Kg | 190.54 | 302-4 Kırsal Turizm ve Rekreasyon Faaliyetleri sektörü kapsamında Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü onayından geçmiş restorasyon projeleri için uygun kabul edilebilecektir | 302 | Önceki Fiyat yok
V.0801/A01 | Horasan Harçlı Klasik Tuğla İle Döşeme Yapılması İşçiliği | m2 | 406.25 | 302-4 Kırsal Turizm ve Rekreasyon Faaliyetleri sektörü kapsamında Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü onayından geçmiş restorasyon projeleri için uygun kabul edilebilecektir | 302 | Önceki Fiyat yok
V.0821 | Zemin Üzerine Değişik Geometrik Şekilli Taşlarla (Kayrak) Harçlı Ve Derzli Döşeme Yapılması İşçiliği | m2 | 498.88 | 302-4 Kırsal Turizm ve Rekreasyon Faaliyetleri sektörü kapsamında Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü onayından geçmiş restorasyon projeleri için uygun kabul edilebilecektir | 302 | Önceki Fiyat yok
V.0852/1 | Duvarda ve Kemerde bulunan Yumuşak Yonu Taşının El ile Taraklanması İşçiliği | m2 | 242.19 | 302-4 Kırsal Turizm ve Rekreasyon Faaliyetleri sektörü kapsamında Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü onayından geçmiş restorasyon projeleri için uygun kabul edilebilecektir | 302 | Önceki Fiyat yok
V.0902/01 | 225 Doz Çimento Takviyeli Kireç Harçla Moloz Taş Duvar Yapılması İşçiliği | m3 | 2665.38 | 302-4 Kırsal Turizm ve Rekreasyon Faaliyetleri sektörü kapsamında Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü onayından geçmiş restorasyon projeleri için uygun kabul edilebilecektir | 302 | Önceki Fiyat yok
V.0902/B01 | Horasan Harcı İle Moloz Taş Duvar Yapılması İşçiliği | m3 | 3036.18 | 302-4 Kırsal Turizm ve Rekreasyon Faaliyetleri sektörü kapsamında Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü onayından geçmiş restorasyon projeleri için uygun kabul edilebilecektir | 302 | Önceki Fiyat yok
V.0903/001 | 225 Doz Çimento Takviyeli Kireç Harçla Sıralı Moloz Taş Duvar Yapılması İşçiliği | m3 | 3290.38 | 302-4 Kırsal Turizm ve Rekreasyon Faaliyetleri sektörü kapsamında Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü onayından geçmiş restorasyon projeleri için uygun kabul edilebilecektir | 302 | Önceki Fiyat yok
V.1002/A | Klasik Tuğla ile Puzolan Katkılı Horasan Harçla Kubbe, Tonoz veya Kemer Yapılması İşçiliği | m3 | 4743.29 | 302-4 Kırsal Turizm ve Rekreasyon Faaliyetleri sektörü kapsamında Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü onayından geçmiş restorasyon projeleri için uygun kabul edilebilecektir | 302 | Önceki Fiyat yok
V.1250 | Yonu Taşından 10 Cm. Yüksekliğe Kadar (10 Cm. Dahil) Düz Pahlı Korniş Yapılması ve Yerine Konması İşçiliği | m | 1426.03 | 302-4 Kırsal Turizm ve Rekreasyon Faaliyetleri sektörü kapsamında Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü onayından geçmiş restorasyon projeleri için uygun kabul edilebilecektir | 302 | Önceki Fiyat yok
V.1251 | Yonu taşından 10 cm yüksekliğine kadar (10 cm dahil) silmeli korniş yapılması ve yerine konması işçiliği | m | 1926.03 | 302-4 Kırsal Turizm ve Rekreasyon Faaliyetleri sektörü kapsamında Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü onayından geçmiş restorasyon projeleri için uygun kabul edilebilecektir | 302 | Önceki Fiyat yok
V.1252 | Yonu Taşından 11­15 Cm. Arası Yükseklikte Düz Pahlı Korniş Yapılması ve Yerine Konması İşçiliği | m | 1676.03 | 302-4 Kırsal Turizm ve Rekreasyon Faaliyetleri sektörü kapsamında Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü onayından geçmiş restorasyon projeleri için uygun kabul edilebilecektir | 302 | Önceki Fiyat yok
V.1253 | Yonu Taşından 11­15 Cm. Arası Yükseklikte Silmeli Korniş Yapılması ve Yerine Konması İşçiliği | m | 2176.03 | 302-4 Kırsal Turizm ve Rekreasyon Faaliyetleri sektörü kapsamında Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü onayından geçmiş restorasyon projeleri için uygun kabul edilebilecektir | 302 | Önceki Fiyat yok
V.1254 | Yonu Taşından 16­20 Cm. Arası Yükseklikte Düz Pahlı Korniş Yapılması ve Yerine Konması İşçiliği | m | 1944.78 | 302-4 Kırsal Turizm ve Rekreasyon Faaliyetleri sektörü kapsamında Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü onayından geçmiş restorasyon projeleri için uygun kabul edilebilecektir | 302 | Önceki Fiyat yok
V.1255 | Yonu Taşından 16­20 Cm. Arası Yükseklikte Silmeli Korniş Yapılması ve Yerine Konması İşçiliği | m | 2444.78 | 302-4 Kırsal Turizm ve Rekreasyon Faaliyetleri sektörü kapsamında Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü onayından geçmiş restorasyon projeleri için uygun kabul edilebilecektir | 302 | Önceki Fiyat yok
V.1300 | Yonu Taşından 15 Cm. Genişliğe Kadar Düz veya Pahlı Söve Yapılması ve Yerine Konması İşçiliği | m | 1807.79 | 302-4 Kırsal Turizm ve Rekreasyon Faaliyetleri sektörü kapsamında Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü onayından geçmiş restorasyon projeleri için uygun kabul edilebilecektir | 302 | Önceki Fiyat yok
V.1301 | Yonu taşından 15 cm genişliğine kadar silmeli söve yapılması ve yerine konması işçiliği | m | 2307.79 | 302-4 Kırsal Turizm ve Rekreasyon Faaliyetleri sektörü kapsamında Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü onayından geçmiş restorasyon projeleri için uygun kabul edilebilecektir | 302 | Önceki Fiyat yok
V.1303 | Yonu Taşından 16­20 Cm. Arası Genişlikte Silmeli Söve Yapılması ve Yerine Konması İşçiliği | m | 2557.79 | 302-4 Kırsal Turizm ve Rekreasyon Faaliyetleri sektörü kapsamında Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü onayından geçmiş restorasyon projeleri için uygun kabul edilebilecektir | 302 | Önceki Fiyat yok
V.1304 | Yonu Taşından 21­25 Cm. Arası Genişlikte Düz veya Pahlı Söve Yapılması ve Yerine Konması İşçiliği | m | 2345.29 | 302-4 Kırsal Turizm ve Rekreasyon Faaliyetleri sektörü kapsamında Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü onayından geçmiş restorasyon projeleri için uygun kabul edilebilecektir | 302 | Önceki Fiyat yok
V.1305 | Yonu Taşından 21­25 Cm. Arası Genişlikte Silmeli Söve Yapılması ve Yerine Konması İşçiliği | m | 2807.79 | 302-4 Kırsal Turizm ve Rekreasyon Faaliyetleri sektörü kapsamında Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü onayından geçmiş restorasyon projeleri için uygun kabul edilebilecektir | 302 | Önceki Fiyat yok
V.1416 | Yonu Taşı Üzerine 3cm Derinliğe Kadar Hendesi Tezyinat İşlenmesi | m2 | 11625 | 302-4 Kırsal Turizm ve Rekreasyon Faaliyetleri sektörü kapsamında Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü onayından geçmiş restorasyon projeleri için uygun kabul edilebilecektir | 302 | Önceki Fiyat yok
V.1753 | Kireçli Harçla Moloz Taş Duvarda Derz Yapılması | m2 | 379.43 | 302-4 Kırsal Turizm ve Rekreasyon Faaliyetleri sektörü kapsamında Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü onayından geçmiş restorasyon projeleri için uygun kabul edilebilecektir | 302 | Önceki Fiyat yok
V.1990/001 | 1.Sınıf Çam Kerestesi İle Çıtaları 1.5x21,5x4 cm vb. Kesitinde Düz, Pahlı, Düz Derzli Çıta Yapılması ve Yerine Konması | m | 120.25 | 302-4 Kırsal Turizm ve Rekreasyon Faaliyetleri sektörü kapsamında Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü onayından geçmiş restorasyon projeleri için uygun kabul edilebilecektir | 302 | Önceki Fiyat yok
V.1990/A01 | 1.Sınıf Çam Kerestesi İle Tek Yönlü (Çıtaları 1.5x21,5x4 cm vb.Kesitinde Düz,Pahlı, Düz Derzli Çıtalı) 2cm Kalınlığında 1520 Genişliğinde Lamba Zıvanalı Ahşap Tavan Yapılması | m2 | 1699.3 | 302-4 Kırsal Turizm ve Rekreasyon Faaliyetleri sektörü kapsamında Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü onayından geçmiş restorasyon projeleri için uygun kabul edilebilecektir | 302 | Önceki Fiyat yok
V.1990/A02 | 1.Sınıf Çam Kerestesi İle Tek Yönlü (Çıtaları 1.5x21,5x4 cm vb. Kesitinde Profilli Çıtalı 2cm Kalınlığında 1520 Genişliğinde Lamba Zıvanalı Ahşap Tavan Yapılması | m2 | 1896.18 | 302-4 Kırsal Turizm ve Rekreasyon Faaliyetleri sektörü kapsamında Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü onayından geçmiş restorasyon projeleri için uygun kabul edilebilecektir | 302 | Önceki Fiyat yok
V.1990/B01 | 1.Sınıf Çam Kerestesi İle Çift Yönlü (Kare veya Dikdörtgen) (Çıtaları 1.5x21,5x4 cm vb. Kesitinde Düz,Pahlı, Düz Pahlı, Düz Derzli Çıtalı) 2cm Kalınlığında 1520 Genişliğinde Lamba Zıvanalı Ahşap Tavan Yapılması | m2 | 2420.8 | 302-4 Kırsal Turizm ve Rekreasyon Faaliyetleri sektörü kapsamında Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü onayından geçmiş restorasyon projeleri için uygun kabul edilebilecektir | 302 | Önceki Fiyat yok
V.1990/B02 | 1.Sınıf Çam Kerestesi İle Çift Yönlü (Kare veya Dikdörtgen) (Çıtaları 1.5x21,5x4 cm vb. Kesitinde Profilli Çıtalı 2cm Kalınlığında 1520 Genişliğinde Lamba Zıvanalı Ahşap Tavan Yapılması | m2 | 2814.55 | 302-4 Kırsal Turizm ve Rekreasyon Faaliyetleri sektörü kapsamında Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü onayından geçmiş restorasyon projeleri için uygun kabul edilebilecektir | 302 | Önceki Fiyat yok
V.1994/01 | Küpeşte ve Korkuluksuz Ahşap Merdiven Yapılması | m | 1735 | 302-4 Kırsal Turizm ve Rekreasyon Faaliyetleri sektörü kapsamında Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü onayından geçmiş restorasyon projeleri için uygun kabul edilebilecektir | 302 | Önceki Fiyat yok
V.1997/01 | I. Kalite Çamdan Kesit Alanı 225 cm2'den Büyük (225 cm2 Dahil) Büyük Kare, Dikdörtgen, Çok Köşeli veya Çapı 15cm'den Büyük (15 cm Dahil) Yuvarlak Kesitli Sütun,Taşıyıcı Kiriş Yapılması ve Yerine Konması | m3 | 29534.69 | 302-4 Kırsal Turizm ve Rekreasyon Faaliyetleri sektörü kapsamında Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü onayından geçmiş restorasyon projeleri için uygun kabul edilebilecektir | 302 | Önceki Fiyat yok
V.2002/01 | Temizi 2,2 cm Kalınlıkta Asgari 16 cm Genişliğinde 1.Sınıf Çam Kerestesi İle Kadronlu Ahşap Döşeme Yapılması | m2 | 1251.3 | 302-4 Kırsal Turizm ve Rekreasyon Faaliyetleri sektörü kapsamında Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü onayından geçmiş restorasyon projeleri için uygun kabul edilebilecektir | 302 | Önceki Fiyat yok
V.2002/02 | Temizi 2,8 cm Kalınlıkta Asgari 16 cm Genişliğinde 1.Sınıf Çam Kerestesi İle Kadronlu Ahşap Döşeme Yapılması | m2 | 1404.43 | 302-4 Kırsal Turizm ve Rekreasyon Faaliyetleri sektörü kapsamında Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü onayından geçmiş restorasyon projeleri için uygun kabul edilebilecektir | 302 | Önceki Fiyat yok
V.2002/A01 | Mevcut Kadronlar Üzerine Temizi 2,2 cm Kalınlıkta Asgari 16 cm Genişliğinde Ahşap Döşeme Yapılması | m2 | 1005.36 | 302-4 Kırsal Turizm ve Rekreasyon Faaliyetleri sektörü kapsamında Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü onayından geçmiş restorasyon projeleri için uygun kabul edilebilecektir | 302 | Önceki Fiyat yok
V.2002/A02 | Mevcut Kadronlar Üzerine Temizi 2,8 cm Kalınlıkta Asgari 16 cm Genişliğinde Ahşap Döşeme Yapılması | m2 | 1158.49 | 302-4 Kırsal Turizm ve Rekreasyon Faaliyetleri sektörü kapsamında Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü onayından geçmiş restorasyon projeleri için uygun kabul edilebilecektir | 302 | Önceki Fiyat yok
V.2006 | Kuru Meşe Ağacından Basit Tablalı Kayıt ve Seren Kalınlığı Temizi 5 cm'ye Kadar (5 cm Dahil) Klasik Kapı veya Kepenk Kanadı Yapılması ve Yerine Konması (Tek Kanatta 4 Tablaya Kadar) | m2 | 8817.13 | 302-4 Kırsal Turizm ve Rekreasyon Faaliyetleri sektörü kapsamında Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü onayından geçmiş restorasyon projeleri için uygun kabul edilebilecektir | 302 | Önceki Fiyat yok
V.2006/A | Kestane veya Gürgen Ağacından Basit Tablalı Kayıt ve Seren Kalınlığı Temizi 5 cm'ye Kadar (5 cm Dahil) Klasik Kapı veya Kepenk Kanadı Yapılması ve Yerine Konması (Tek Kanatta 4 Tablaya Kadar) | m2 | 7367.13 | 302-4 Kırsal Turizm ve Rekreasyon Faaliyetleri sektörü kapsamında Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü onayından geçmiş restorasyon projeleri için uygun kabul edilebilecektir | 302 | Önceki Fiyat yok
V.2007 | 1. Kalite Çıralı Çamdan Basit Tablalı Kayıt ve Seren Kalınlığı Temizi 5 cm'ye Kadar (5 cm Dahil) Klasik Kapı veya Kepenk Kanadı Yapılması ve Yerine Konması (Tek Kanatta 4 Tablaya Kadar) | m2 | 4023.38 | 302-4 Kırsal Turizm ve Rekreasyon Faaliyetleri sektörü kapsamında Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü onayından geçmiş restorasyon projeleri için uygun kabul edilebilecektir | 302 | Önceki Fiyat yok
V.2008 | Kuru Meşe Ağacından Basit Tablalı Kayıt ve Seren Kalınlığı Temizi 7 cm'ye Kadar (7 cm Dahil) Klasik Kapı veya Kepenk Kanadı Yapılması ve Yerine Konması(Tek Kanatta 4 Tablaya Kadar) | m2 | 9631.94 | 302-4 Kırsal Turizm ve Rekreasyon Faaliyetleri sektörü kapsamında Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü onayından geçmiş restorasyon projeleri için uygun kabul edilebilecektir | 302 | Önceki Fiyat yok
V.2008/A | Kestane veya Gürgen Ağacından Basit Tablalı Kayıt ve Seren Kalınlığı Temizi 7 cm'ye Kadar (7 cm Dahil) Klasik Kapı veya Kepenk Kanadı Yapılması ve Yerine Konması (Tek Kanatta 4 Tablaya Kadar) | m2 | 7956.94 | 302-4 Kırsal Turizm ve Rekreasyon Faaliyetleri sektörü kapsamında Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü onayından geçmiş restorasyon projeleri için uygun kabul edilebilecektir | 302 | Önceki Fiyat yok
V.2009 | 1. Kalite Çıralı Çamdan Basit Tablalı Kayıt ve Seren Kalınlığı Temizi 7 cm'ye Kadar (7 cm Dahil) Klasik Kapı veya Kepenk Kanadı Yapılması ve Yerine Konması(Tek Kanatta 4 Tablaya Kadar) | m2 | 4463.19 | 302-4 Kırsal Turizm ve Rekreasyon Faaliyetleri sektörü kapsamında Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü onayından geçmiş restorasyon projeleri için uygun kabul edilebilecektir | 302 | Önceki Fiyat yok
V.2011 | 1. Kalite Çıralı Çamdan Basit Tablalı Kayıt ve Seren Kalınlığı Temizi 7 cm den (10 cm ye Kadar, 10 cm Dahil) Klasik Kapı veya Kepenk Kanadı Yapılması ve Yerine Konması (Tek Kanatta 4 Tablaya Kadar) | m2 | 5190.5 | 302-4 Kırsal Turizm ve Rekreasyon Faaliyetleri sektörü kapsamında Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü onayından geçmiş restorasyon projeleri için uygun kabul edilebilecektir | 302 | Önceki Fiyat yok
V.2014 | Kuru Meşe Ağacından Basit Çok Tablalı Kayıt ve Seren Kalınlığı Temizi 7 cm ye Kadar (7 cm Dahil) Klasik Kapı veya Kepenk Kanadı Yapılması ve Yerine Konması (Tek Kanatta 4 Tabladan Fazla) | m2 | 10406.94 | 302-4 Kırsal Turizm ve Rekreasyon Faaliyetleri sektörü kapsamında Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü onayından geçmiş restorasyon projeleri için uygun kabul edilebilecektir | 302 | Önceki Fiyat yok
V.2040 | Meşe Keresteden 4cm Kalınlıkta Tek Satıhlı Klasik Düz (Kemersiz) Pencere Yapılması ve Yerine Konması | m2 | 5851.69 | 302-4 Kırsal Turizm ve Rekreasyon Faaliyetleri sektörü kapsamında Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü onayından geçmiş restorasyon projeleri için uygun kabul edilebilecektir | 302 | Önceki Fiyat yok
V.2040/01 | Meşe Keresteden 4cm Kalınlıkta Tek Satıhlı Klasik Kemerli Pencere Yapılması ve Yerine Konması | m2 | 6527.31 | 302-4 Kırsal Turizm ve Rekreasyon Faaliyetleri sektörü kapsamında Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü onayından geçmiş restorasyon projeleri için uygun kabul edilebilecektir | 302 | Önceki Fiyat yok
V.2040/A | 1. Kalite Çıralı Çam Keresteden 4cm Kalınlıkta Tek Satıhlı Düz ( Kemersiz) Klasik Ahşap Pencere Yapılması ve Yerine Konulması | m2 | 4136.69 | 302-4 Kırsal Turizm ve Rekreasyon Faaliyetleri sektörü kapsamında Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü onayından geçmiş restorasyon projeleri için uygun kabul edilebilecektir | 302 | Önceki Fiyat yok
V.2041 | Meşe Kerestesinden Her Ebatta Pencere Sövesi Yapılması | m | 909.38 | 302-4 Kırsal Turizm ve Rekreasyon Faaliyetleri sektörü kapsamında Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü onayından geçmiş restorasyon projeleri için uygun kabul edilebilecektir | 302 | Önceki Fiyat yok
V.2041/A | Meşe Kerestesinden Kemerli veya Kemersiz İç Bükey veya Dış Bükey Satıhlı Pencere Yapılması ve Yerine Konması | m2 | 7977.31 | 302-4 Kırsal Turizm ve Rekreasyon Faaliyetleri sektörü kapsamında Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü onayından geçmiş restorasyon projeleri için uygun kabul edilebilecektir | 302 | Önceki Fiyat yok
V.2041/B | 1. Kalite Çıralı Çam Keresteden Tek Satıhlı Kemerli İç Bükey veya Dış Bükey Satıhlı Ahşap Pencere Yapılması ve Yerine Konması | m2 | 5894.81 | 302-4 Kırsal Turizm ve Rekreasyon Faaliyetleri sektörü kapsamında Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü onayından geçmiş restorasyon projeleri için uygun kabul edilebilecektir | 302 | Önceki Fiyat yok
V.2045 | Sert Ağaçtan (Meşe 1.sınıf) veya Emsali Keresteden Klasik Lokmalı Parmaklık Yapılması ve Yerine Konması | m2 | 6057.5 | 302-4 Kırsal Turizm ve Rekreasyon Faaliyetleri sektörü kapsamında Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü onayından geçmiş restorasyon projeleri için uygun kabul edilebilecektir | 302 | Önceki Fiyat yok
V.2050/01 | Sert Ağaçtan ( Meşe 1.sınıf) Klasik Pahlı Küpeşteli Korkuluk Yapılması ve Yerine Konması | m2 | 2682.75 | 302-4 Kırsal Turizm ve Rekreasyon Faaliyetleri sektörü kapsamında Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü onayından geçmiş restorasyon projeleri için uygun kabul edilebilecektir | 302 | Önceki Fiyat yok
V.2050/02 | Sert Ağaçtan ( Meşe 1.sınıf) Klasik Profilli Küpeşteli Korkuluk Yapılması ve Yerine Konması | m2 | 3070.25 | 302-4 Kırsal Turizm ve Rekreasyon Faaliyetleri sektörü kapsamında Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü onayından geçmiş restorasyon projeleri için uygun kabul edilebilecektir | 302 | Önceki Fiyat yok
V.2050/A01 | 1. Kalite Çıralı Çamdan Klasik Pahlı Küpeşteli Korkuluk Yapılması ve Yerine Konması | m2 | 1614 | 302-4 Kırsal Turizm ve Rekreasyon Faaliyetleri sektörü kapsamında Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü onayından geçmiş restorasyon projeleri için uygun kabul edilebilecektir | 302 | Önceki Fiyat yok
V.2050/A02 | 1. Kalite Çıralı Çamdan Klasik Profilli Küpeşteli Korkuluk Yapılması ve Yerine Konması | m2 | 2001.5 | 302-4 Kırsal Turizm ve Rekreasyon Faaliyetleri sektörü kapsamında Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü onayından geçmiş restorasyon projeleri için uygun kabul edilebilecektir | 302 | Önceki Fiyat yok
V.2053 | Sert Ağaçtan ( Meşe 1.sınıf) Barok veya Ampir Korkuluk Yapılması ve Yerine Konması | m2 | 4625.69 | 302-4 Kırsal Turizm ve Rekreasyon Faaliyetleri sektörü kapsamında Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü onayından geçmiş restorasyon projeleri için uygun kabul edilebilecektir | 302 | Önceki Fiyat yok
V.2053/A | 1. Kalite Çıralı Çamdan Barok veya Ampir Korkuluk Yapılması ve Yerine Konması | m2 | 2813.19 | 302-4 Kırsal Turizm ve Rekreasyon Faaliyetleri sektörü kapsamında Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü onayından geçmiş restorasyon projeleri için uygun kabul edilebilecektir | 302 | Önceki Fiyat yok
V.2105/1B | Ahşap Üzerine Sentetik Esaslı Renksiz Vernikli İki Kat Ahşap Koruyucu Sürülmesi | m2 | 160.41 | 302-4 Kırsal Turizm ve Rekreasyon Faaliyetleri sektörü kapsamında Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü onayından geçmiş restorasyon projeleri için uygun kabul edilebilecektir | 302 | Önceki Fiyat yok
V.2105/1A | Ahşap Üzerine Sentetik Esaslı Renkli İki Kat Ahşap Koruyucu Sürülmesi | m2 | 146 | 302-4 Kırsal Turizm ve Rekreasyon Faaliyetleri sektörü kapsamında Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü onayından geçmiş restorasyon projeleri için uygun kabul edilebilecektir | 302 | Önceki Fiyat yok
V.2105/B | Ahşap üzerine iki kat bezir sürülmesi | m2 | 160.41 | 302-4 Kırsal Turizm ve Rekreasyon Faaliyetleri sektörü kapsamında Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü onayından geçmiş restorasyon projeleri için uygun kabul edilebilecektir | 302 | Önceki Fiyat yok
V.2109 | Ahşabın daldırma yöntemi ile emprenye edilmesi | m3 | 1155 | 302-4 Kırsal Turizm ve Rekreasyon Faaliyetleri sektörü kapsamında Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü onayından geçmiş restorasyon projeleri için uygun kabul edilebilecektir | 302 | Önceki Fiyat yok
V.2109/1 | Ahşap imalatlara 3 kat sürme emprenye yapılması | m2 | 136.66 | 302-4 Kırsal Turizm ve Rekreasyon Faaliyetleri sektörü kapsamında Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü onayından geçmiş restorasyon projeleri için uygun kabul edilebilecektir | 302 | Önceki Fiyat yok
V.2200/1 | Pirinç Boru İle 1- Kollu Duvar Aplik Yapılması ve Yerine Takılması | Ad | 2594.33 | 302-4 Kırsal Turizm ve Rekreasyon Faaliyetleri sektörü kapsamında Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü onayından geçmiş restorasyon projeleri için uygun kabul edilebilecektir | 302 | Önceki Fiyat yok
V.2200/1A | Pirinç Boru İle 2- Kollu Duvar Aplik Yapılması ve Yerine Takılması | Ad | 4493.31 | 302-4 Kırsal Turizm ve Rekreasyon Faaliyetleri sektörü kapsamında Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü onayından geçmiş restorasyon projeleri için uygun kabul edilebilecektir | 302 | Önceki Fiyat yok